实验室耗材

意向供应商项目采购公告

采购单位：福建省泉州环境监测中心站

项目编号：QZHJJC[TW]2026002

时    间：二O二六年九月

目 录

第一章  采购邀请函	1

第二章  供应商须知	2

第一章 采购邀请函

为做好环境监测日常物资储备工作，保障我站环境监测工作顺利进行。现对实验室耗材意向供应商项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

凡有意参与本项目的供应商，请于2026年9月30日下午17时（北京时间）前提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。

邮寄地址：泉州市鲤城区新华南路91号 福建省泉州环境监测中心站 A206

联系人与联系电话：王先生，0595-22377771

福建省泉州环境监测中心站

2026年 9月9日

第二章供应商须知

一、项目概况

①项目名称：实验室耗材意向供应商

②项目地址：福建省泉州市新华南路91号

③服务期限：2年

④采购要求：投标人提交的产品质量符合相关国家标准；采购标的物需要供货方与需求方当面进行到货清点。

⑤其他要求：

（1）供货时间为收到订单后36小时内，投标人应在投标时明确配送方式(如送货上门等)并承诺送货时间(如:工作日送货、全年无休、节假日正常配送等)，以及收到订单到送达采购单位指定地点所需时间。

（2）中标人根据采购人提供的订单要求，将相应货品按时配送至约定地点，并和采购人员共同完成货物验收和收货确认工作。货物不符合订单要求或者已损坏的，中标人应负责更换，因此而造成的损失由中标人承担。

（3）中标人如其未能履行投标时的相关承诺、或提供假冒伪劣货物、或存在和采购单不符的虚假交易、采购人有权取消其协议供货资格。中标人同时应承诺:采购人提出协议期内订单配送的原始凭证和进销存台账记录查询时，予以全力配合并及时提供完整原始材料。

（4）报价货物一览表中仅包含年度计划购买的品种，不包含特殊情况采购，表中未列出的物品亦有可能购买。投标人应接受临时采购要求，按本次要求标准提供优质优价服务。

（5）报价原则上合同期内不予变动，在协议供货有效期内，若中标产品价格因不可抗力或重大国际、国内事件发生较大调整时，中标人可向采购人提出书面申请，待采购人市场调研确定后，在不影响实际履行的前提下，经双方同意价格浮动范围不超过实际成交总金额的10%。若市场恢复稳定，采购人经市场调研确定后，中标人须无条件恢复原报价单上的价格。

（6）货物验收后在质保期内，如发现货物有损坏变质的(供货方引起的)，中标人应负责向原厂更换，如不能更换应退回全额货款，并按照合同规定承担因此而造成的损失。

三、本次实验室耗材采购的货物名称、品牌、规格等详见《报价货物一览表》

《报价货物一览表》

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁腈手套 | 安思尔 | L\M\S号 100个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 2 | PET透明塑料瓶 | 南方 | 100ml | 只 | 1 |  |
| 3 | 塑料离心管圆底连盖 | 康健 | 10ml | 支 | 1 |  |
| 4 | 针式过滤器 | 津腾 | 水系25mm*0.45um 100个/包 | 盒 | 1 |  |
| 5 | 一次性注射器 | 江西 | 20ml 100支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 6 | 塑料方桶 | 广州 | 181*132*300mm | 只 | 1 |  |
| 7 | 一次性塑料药勺 | 广州 | 100支/包 | 包 | 1 |  |
| 8 | 塑料小口瓶 | 北京 | 500ml | 只 | 1 |  |
| 9 | 棕色冲击式吸收瓶 | 环光 | 25ml | 只 | 1 |  |
| 10 | 棕色冲击式吸收瓶 | 环光 | 100ml | 只 | 1 |  |
| 11 | 医用胶布 | 徐州 | 大卷500g | 卷 | 1 |  |
| 12 | 硅胶管 | 北京 | 4*6mm 10米/卷 | 卷 | 1 |  |
| 13 | 硅胶管 | 北京 | 6*9mm 10米/卷 | 卷 | 1 |  |
| 14 | 硅胶管 | 北京 | 8*12mm 10米/卷 | 卷 | 1 |  |
| 15 | 硅胶管 | 北京 | 10*14mm 10米/卷 | 卷 | 1 |  |
| 16 | 冲击式吸收瓶 | 环光 | 25ml | 只 | 1 |  |
| 17 | 木质比色管架 | 海门 | 50*12孔 | 只 | 1 |  |
| 18 | 木质比色管架 | 海门 | 25*12孔 | 只 | 1 |  |
| 19 | 容量瓶A级 | 天玻 | 250ml | 只 | 1 |  |
| 20 | 容量瓶A级 | 天玻 | 500ml | 只 | 1 |  |
| 21 | 一次性塑料滴管 | 康健 | 3ml 500支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 22 | 密胺托盘 | 比克曼 | 300*400mm | 个 | 1 |  |
| 23 | 定性滤纸 | 新星 | 中速110mm | 盒 | 1 |  |
| 24 | 石英比色皿 | 晶科 | 20mm 2只/对 | 对 | 1 |  |
| 25 | 移液枪 | 荣泰 | 0-1ml | 支 | 1 |  |
| 26 | 移液枪 | 荣泰 | 0-5ml | 支 | 1 |  |
| 27 | 移液枪枪头 | 荣泰 | 5ml 50支/包 | 包 | 1 |  |
| 28 | 移液枪枪头 | 康健 | 1ml 500支/包 | 包 | 1 |  |
| 29 | 警示胶带 | 广州 |  | 卷 | 1 |  |
| 30 | 棕大口瓶 | 盐城 | 500ml | 个 | 1 |  |
| 31 | 石油类采样器 | 江苏 | 500ml 球+瓶+绳 | 套 | 1 |  |
| 32 | 蒸馏水 | 屈臣氏 | 4.5L | 瓶 | 1 |  |
| 33 | 一次性使用丁腈手套 | 安思尔 | L\M\S | 盒 | 1 |  |
| 34 | 磨口比色管 | 天玻 | 50ml 12支/组 | 盒 | 1 |  |
| 35 | 碘化钾 | 国药 | AR500g | 瓶 | 1 |  |
| 36 | 移液枪枪头 | 大龙 | 10ml | 包 | 1 |  |
| 37 | 塑料离心管 | 康健 | 圆底连盖5ml | 个 | 1 |  |
| 38 | 一次性使用离心管 | 康健 | 圆底连盖15ml 100支/包 | 包 | 1 |  |
| 39 | 塑料螺口离心管 | 康健 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 40 | 聚乙烯自封袋 | 比克曼 | 40*30cm | 包 | 1 |  |
| 41 | 聚乙烯自封袋 | 比克曼 | 15*10cm | 包 | 1 |  |
| 42 | 聚乙烯自封袋 | 比克曼 | 12*8cm | 包 | 1 |  |
| 43 | 3M有机口罩 | 3M | 9542头罩式 | 个 | 1 |  |
| 44 | 细棉绳 | 比克曼 | 200g | 卷 | 1 |  |
| 45 | 一次性塑料滴管 | 康健 | 5ml 100支/包 | 包 | 1 |  |
| 46 | 布袋，聚乙烯袋 | 比克曼 | 5L | 套 | 1 |  |
| 47 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 10ml 100个/包 | 包 | 1 |  |
| 48 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 1ml 500个/包 | 包 | 1 |  |
| 49 | 漏斗 | 比克曼 | 75mm | 个 | 1 |  |
| 50 | 一次性医用口罩 | 江西 | 10个/包 | 包 | 1 |  |
| 51 | 量筒 | 天玻 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 52 | 塑料灭菌取样杯 | 康健 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 53 | 户外安全用品带医药箱 | 爱贝护 | 65种 | 箱 | 1 |  |
| 54 | 自封袋 | 比克曼 | 10*15 | 包 | 1 |  |
| 55 | 阻水过滤器 | 比克曼 | 0.45um*6.2cm | 个 | 1 |  |
| 56 | 棕色塑料螺口瓶 | 环光 | 15ml | 个 | 1 |  |
| 57 | 棕色玻璃螺口瓶 | 环光 | 15ml | 个 | 1 |  |
| 58 | 离心管架 | 比克曼 | 15ml | 个 | 1 |  |
| 59 | 离心管架 | 比克曼 | 50ml | 个 | 1 |  |
| 60 | 离心管架 | 比克曼 | 5ml | 个 | 1 |  |
| 61 | 筛绢 | 比克曼 | 400目 | 张 | 1 |  |
| 62 | 一次性培养皿 | 比克曼 | 100mm | 套 | 1 |  |
| 63 | 防静电塑料平头无齿镊子 | 深圳 | 13cm | 把 | 1 |  |
| 64 | 玻璃纤维滤膜 | 上海 | 47mm*0.45um | 盒 | 1 |  |
| 65 | 玻璃棉 | 上海 | 100g | 瓶 | 1 |  |
| 66 | 微量取样针 | Hamiltion | 10ul | 支 | 1 |  |
| 67 | 微量取样针 | Hamiltion | 25ul | 支 | 1 |  |
| 68 | 微量取样针 | Hamiltion | 50ul | 支 | 1 |  |
| 69 | 狼嚎勾线笔 | 比克曼 | 小 | 把 | 1 |  |
| 70 | 广口聚丙烯瓶 | 进口 | 250ml | 个 | 1 |  |
| 71 | 胖度移液管 | AS ONE | 1ml | 支 | 1 |  |
| 72 | 无尘布 | 鑫唯科 | 25*30 300张/盒 | 盒 | 1 |  |
| 73 | 广口聚丙烯瓶 | 比克曼 | 125ml | 个 | 1 |  |
| 74 | 容量瓶A级 | 天玻 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 75 | 胖度移液管A级 | 天玻 | 2ml | 根 | 1 |  |
| 76 | 砂芯漏斗 | 盐城 | Jan-35 | 个 | 1 |  |
| 77 | 防护镜 | 3M | 1623 | 个 | 1 |  |
| 78 | 清洗瓶 | ASONE | 窄口500ml | 个 | 1 |  |
| 79 | 擦镜纸 | 比克曼 | 100张/本 | 本 | 1 |  |
| 80 | 试管刷 | 比克曼 | 大号 | 把 | 1 |  |
| 81 | 高精度棕色容量瓶 | 普兰德 | 25ml | 个 | 1 |  |
| 82 | 搪瓷方盘 | 唐山 | 35*50cm | 个 | 1 |  |
| 83 | 滴定管夹 | 比克曼 | 含蝴蝶夹 | 套 | 1 |  |
| 84 | 胖度移液管A级 | 天玻 | 1ml | 支 | 1 |  |
| 85 | 胖度移液管A级 | 天玻 | 5ml | 支 | 1 |  |
| 86 | 胖度移液管A级 | 天玻 | 10ml | 支 | 1 |  |
| 87 | 胖度移液管A级 | 天玻 | 20ml | 支 | 1 |  |
| 88 | 胖度移液管A级 | 天玻 | 25ml | 支 | 1 |  |
| 89 | 刻度移液管A级 | 天玻 | 10ml | 只 | 1 |  |
| 90 | 烧杯 | 蜀玻 | 100ml | 只 | 1 |  |
| 91 | 棕色容量瓶A级 | 天玻 | 250ml | 只 | 1 |  |
| 92 | 玻棒 | 比克曼 | 30cm | 支 | 1 |  |
| 93 | 微量取样针 | Hamilton | 100ul | 支 | 1 |  |
| 94 | 微量取样针 | Hamilton | 1000ul | 支 | 1 |  |
| 95 | 毛刷 | 比克曼 | 8cm | 把 | 1 |  |
| 96 | 一次性PE手套 | 光明 | 100个/包 | 包 | 1 |  |
| 97 | 棕色螺口样品瓶 | 安捷伦 | 2ml 100个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 98 | 蓝色螺口盖 | 安捷伦 | 2ml 5190-9068 | 包 | 1 |  |
| 99 | 洗耳球 | 北京 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 100 | 刻度移液管 | 天玻 | 1ml | 根 | 1 |  |
| 101 | 刻度移液管 | 天玻 | 2ml | 根 | 1 |  |
| 102 | 锥形瓶 | 蜀玻 | 250ml | 个 | 1 |  |
| 103 | 玻璃棒 | 比克曼 | 30cm | 根 | 1 |  |
| 104 | 棕色小口瓶 | 盐城 | 200ml | 个 | 1 |  |
| 105 | 量筒 | 天玻 | 25ml | 个 | 1 |  |
| 106 | 棕色容量瓶 | 普兰德 | 高精度20ml | 个 | 1 |  |
| 107 | 定性滤纸 | 新星 | 快速 9cm | 盒 | 1 |  |
| 108 | 聚四氟棕色酸式滴定管A级 | SCRC | 25ml | 支 | 1 |  |
| 109 | 木质比色管架 | 比克曼 | 25ml*12孔 | 只 | 1 |  |
| 110 | 容量瓶A级 | 天玻 | 1000ml | 只 | 1 |  |
| 111 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 5ml 200支/包 | 包 | 1 |  |
| 112 | 塑料离心管 | 康健 | 15ml 100支/包 | 包 | 1 |  |
| 113 | 一次性使用丁腈手套 | 鸿瑞 | L\M\S 100个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 114 | 透明度盘+卷尺 | 比克曼 | 30米 | 套 | 1 |  |
| 115 | 白大褂 | 江西 | 长袖松紧口 | 件 | 1 |  |
| 116 | 烧杯 | 环球 | 25ml | 只 | 1 |  |
| 117 | 烧杯 | 蜀玻 | 50ml | 只 | 1 |  |
| 118 | 烧杯 | 蜀玻 | 150ml | 只 | 1 |  |
| 119 | 烧杯 | 蜀玻 | 1000ml | 只 | 1 |  |
| 120 | 棕色容量瓶 | 天玻 | 1000ml | 只 | 1 |  |
| 121 | 棕色小口试剂瓶 | 盐城 | 5000ml | 个 | 1 |  |
| 122 | 塑料离心管 | 棱锐 | 可立式螺口50ml | 个 | 1 |  |
| 123 | 一次性使用口罩 | 比克曼 | 50个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 124 | 木质试管夹 | 比克曼 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 125 | 自封袋 | 比克曼 | 中号 | 包 | 1 |  |
| 126 | 储存优盘 | 京东 | 64G | 个 | 1 |  |
| 127 | 储存移动硬盘 | 科硕 | 4T | 个 | 1 |  |
| 128 | 高精度棕色容量瓶 | 普兰德 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 129 | 存储优盘 | 京东 | 64G | 个 | 1 |  |
| 130 | 一次性培养皿 | 比克曼 | 70mm | 套 | 1 |  |
| 131 | 微孔滤膜 | 兴亚 | 50*0.45um | 盒 | 1 |  |
| 132 | 透明度盘 | 比克曼 | SD20 | 套 | 1 |  |
| 133 | 磁性文件框 | 得力 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 134 | 磁力搅拌器 | 常州 | 79--1 | 台 | 1 |  |
| 135 | 试管配橡皮塞 | 比克曼 | 30ml | 个 | 1 |  |
| 136 | 橡胶手套 | 青岛 | 大号 | 副 | 1 |  |
| 137 | 防水齐胸靴裤 | 比克曼 | 38 | 套 | 1 |  |
| 138 | 防蚊帽 | 比克曼 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 139 | 女士水鞋 | 比克曼 | 36码 | 双 | 1 |  |
| 140 | 一次性针头过滤器 | 津腾 | 25mm*0.45um水系 | 盒 | 1 |  |
| 141 | 透明容量瓶 | ASONE | 100ml | 只 | 1 |  |
| 142 | 透明容量瓶 | ASONE | 200ml | 只 | 1 |  |
| 143 | A4标签贴纸 | 得力 | 4*12 | 包 | 1 |  |
| 144 | 采样用文件夹 | 得力 | 蓝色13格 | 个 | 1 |  |
| 145 | 采样用书写垫板 | 得力 | 灰色 | 个 | 1 |  |
| 146 | 一次性培养皿 | 康健 | 70mm | 套 | 1 |  |
| 147 | 可移动气瓶推车 | 梅塞尔 | 6瓶装 67*42*40 | 个 | 1 |  |
| 148 | 聚乙烯容量瓶 | AS ONE | 250ml | 个 | 1 |  |
| 149 | 醋酸纤维滤膜 | 兴亚 | 50mm*0.45um | 盒 | 1 |  |
| 150 | 一次性使用医用无菌服 | 辰康医疗 | 中号 | 件 | 1 |  |
| 151 | 一次性使用医用纺布帽 | 辰康医疗 | 中号 | 包 | 1 |  |
| 152 | 一次性使用医用橡胶手套 | 科邦 | 7.0 50只/盒 | 盒 | 1 |  |
| 153 | 移液枪头 | 康健 | 1ml 500个/包 | 包 | 1 |  |
| 154 | 一次性活性炭口罩 | 阿拉丁 | 50只/盒 | 盒 | 1 |  |
| 155 | ABS树脂药勺 | AS ONE | 150mm | 把 | 1 |  |
| 156 | 一次性丁腈手套 | 石家庄 | L\M\S | 盒 | 1 |  |
| 157 | 玻璃试管 | 环光 | 30ml 带橡皮塞 | 个 | 1 |  |
| 158 | 磁性文件框 | 得力 | A4 | 个 | 1 |  |
| 159 | 特大垃圾袋 | 得力 | 120*140 100个/包 | 包 | 1 |  |
| 160 | 显微镜清洁套装 | 比克曼 | 5件套 | 套 | 1 |  |
| 161 | 镊子九件套 | 比克曼 | 九件套 | 套 | 1 |  |
| 162 | 实验室钥匙收纳盘 | 比克曼 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 163 | 石英比色皿 | 晶科 | 1cm 2套/对 | 盒 | 1 |  |
| 164 | 塑料烧杯 | 北京 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 165 | 白小口 | 盐城 | 500ml | 个 | 1 |  |
| 166 | 棕小口 | 盐城 | 250ml | 个 | 1 |  |
| 167 | 塑料离心管 | 康健 | 圆底螺口50ml | 支 | 1 |  |
| 168 | 塑料离心管 | 康健 | 圆底螺口10ml | 支 | 1 |  |
| 169 | 一次性针式过滤器 | 津腾 | 25mm*0.45um水系 | 盒 | 1 |  |
| 170 | 量筒 | 天玻 | 50ml | 个 | 1 |  |
| 171 | 量筒 | 天玻 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 172 | 量筒 | 天玻 | 250ml | 个 | 1 |  |
| 173 | 移液枪枪头 | 百灵达 | 1000ul 500支/包 | 包 | 1 |  |
| 174 | 一次性注射器 | 三鑫 | 不带针头50ml | 支 | 1 |  |
| 175 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜 | 上海 | 50片/盒 | 盒 | 1 |  |
| 176 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 耐洁 | 250ml | 个 | 1 |  |
| 177 | 磨口比色管 | 天玻 | 100ml 12*1 | 组 | 1 |  |
| 178 | 玻璃离心管 | 飞鸽 | 25ml | 支 | 1 |  |
| 179 | 搪瓷方盘 | 比克曼 | 40*30cm | 个 | 1 |  |
| 180 | 聚丙烯PP托盘 | 比克曼 | 40*50cm | 个 | 1 |  |
| 181 | 磨口比色管 | 泰坦 | 50ml 12支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 182 | 乔木胸径尺 | 比克曼 | 2米 | 条 | 1 |  |
| 183 | 便携式测重仪 | 荣事达 | ZNHB | 个 | 1 |  |
| 184 | 花杆 | 比克曼 | 加厚2m活接式 | 个 | 1 |  |
| 185 | 花杆 | 比克曼 | 加厚2m伸缩式 | 个 | 1 |  |
| 186 | 登山包双肩 | 鹰图 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 187 | 皮尺 | 得力 | 20m | 个 | 1 |  |
| 188 | 游标卡尺 | 得力 | 0-200mm/0.02mm | 个 | 1 |  |
| 189 | 全玻璃注射器 | 常州 | 2ml | 支 | 1 |  |
| 190 | 洗瓶 | AS ONE | 500ml | 个 | 1 |  |
| 191 | 比色管 | 泰坦 | 25ml 12支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 192 | 得力电子游标卡尺 | 得力 | 0-200mm/0.02mm | 支 | 1 |  |
| 193 | 下水服 | YogelTackle | 42 | 件 | 1 |  |
| 194 | 下水服 | YogelTackle | 43 | 件 | 1 |  |
| 195 | 下水服 | YogelTackle | 44 | 件 | 1 |  |
| 196 | 高压水枪 | 焕汽 | 10米+收纳盘 | 套 | 1 |  |
| 197 | 耐酸碱手套 | 青岛 | 50cm | 副 | 1 |  |
| 198 | 安全绳 | 焕汽 | 20米加收纳盘 | 套 | 1 |  |
| 199 | 医药箱带驱蚊 | 比克曼 | 中号 | 套 | 1 |  |
| 200 | 75%酒精 | 闻之健 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 201 | 脱脂棉纱布 | 江西 | 500g | 包 | 1 |  |
| 202 | 甲醛溶液 | 国药 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 203 | 采样用文件夹 | 得力 | 蓝色13格 | 个 | 1 |  |
| 204 | 采样用书写垫板 | 得力 | 灰色 | 个 | 1 |  |
| 205 | 塑料离心管 | 比克曼 | 圆底螺口50ml | 支 | 1 |  |
| 206 | 一次性塑料注射器 | 江西 | 50ml | 个 | 1 |  |
| 207 | 不锈钢丝管道刷 | 比克曼 | 5mm | 支 | 1 |  |
| 208 | 不锈钢丝管道刷 | 比克曼 | 10mm | 支 | 1 |  |
| 209 | 不锈钢丝管道刷 | 比克曼 | 20mm | 支 | 1 |  |
| 210 | 不锈钢丝管道刷 | 比克曼 | 30mm | 支 | 1 |  |
| 211 | 不锈钢丝管道刷 | 比克曼 | 40mm | 支 | 1 |  |
| 212 | 伸缩杆 | 比克曼 | 4米 | 支 | 1 |  |
| 213 | 加密掸子 | 比克曼 | 55cm | 个 | 1 |  |
| 214 | 3M有机口罩9542头罩式 | 3M | 25个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 215 | 无尘布 | 广东 | 20cm*20cm100片/包 | 包 | 1 |  |
| 216 | 氟聚合物气袋 | 海得 | 10L | 个 | 1 |  |
| 217 | 防静电镊子 | 比克曼 | 13cm | 个 | 1 |  |
| 218 | 低浓度颗粒物采样前弯管 | 崂应 | 14.mm | 个 | 1 |  |
| 219 | 低浓度颗粒物采样前弯管 | 崂应 | 16.mm | 个 | 1 |  |
| 220 | 低浓度颗粒物采样前弯管 | 崂应 | 18mm | 个 | 1 |  |
| 221 | 低浓度颗粒物采样前弯管 | 崂应 | 20mm | 个 | 1 |  |
| 222 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 耐洁 | 200ml | 个 | 1 |  |
| 223 | 定性滤纸中速 | 杭州 | 9cm | 盒 | 1 |  |
| 224 | 搪瓷方盘 | 唐山 | 50*40cm | 个 | 1 |  |
| 225 | 三通接头 | 比克曼 | 人字形 | 个 | 1 |  |
| 226 | 过滤器 | 安捷伦 | 15mm，0.2um孔 100/包 | 包 | 1 |  |
| 227 | 星光卡 | 四环 | 中号 | 张 | 1 |  |
| 228 | 陶瓷剪刀 | 比克曼 | 20cm | 把 | 1 |  |
| 229 | 粪大肠菌群无菌袋 | 环凯 | 250ml | 盒 | 1 |  |
| 230 | 塑料药勺 | 比克曼 | 15cm | 把 | 1 |  |
| 231 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 耐洁 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 232 | 擦镜纸 | 新星 | 100张/本 | 本 | 1 |  |
| 233 | 具塞三角烧瓶 | 蜀玻 | 250ml | 个 | 1 |  |
| 234 | 容量瓶 | 天玻 | 250ml | 个 | 1 |  |
| 235 | 塑料放水桶 | 比克曼 | 5L | 个 | 1 |  |
| 236 | 搪瓷盘 | 唐山 | 30cm*20cm | 个 | 1 |  |
| 237 | 屈臣氏蒸馏水 | 屈臣氏 | 4.5L | 桶 | 1 |  |
| 238 | 烧杯 | 蜀玻 | 500ml | 个 | 1 |  |
| 239 | 橡皮手套 | 青岛 | 45cm | 副 | 1 |  |
| 240 | 洗瓶 | 北京 | 500ml | 个 | 1 |  |
| 241 | 玻璃比色皿 | 晶科 | 5cm 2套/对 | 对 | 1 |  |
| 242 | 轻型防护服 | 河北 | YG-FHIIB01 | 套 | 1 |  |
| 243 | 自吸过滤式防毒面具 | 河北 | YG-MJ01 | 套 | 1 |  |
| 244 | 带盖塑料桶 | 比克曼 | 15L | 个 | 1 |  |
| 245 | 低浓度颗粒物采样密封铝圈 | 崂应 | 47mm | 个 | 1 |  |
| 246 | 聚乙烯自封袋 | 比克曼 | 40*30cm 20丝 | 包 | 1 |  |
| 247 | 聚乙烯自封袋 | 比克曼 | 25*15cm 20丝 | 包 | 1 |  |
| 248 | 聚乙烯自封袋 | 比克曼 | 12*8cm 20丝 | 包 | 1 |  |
| 249 | 一次性培养皿 | 比克曼 | 100mm | 套 | 1 |  |
| 250 | 耐酸碱手套 | 青岛 | 60cm | 副 | 1 |  |
| 251 | 吸耳球 | 北京 | 小号 | 个 | 1 |  |
| 252 | 针式过滤器 | 津腾 | 25mm*0.45um水系 | 盒 | 1 |  |
| 253 | 移液枪枪头 | 拓普森 | 100个/包 | 包 | 1 |  |
| 254 | 移液枪架 | 比克曼 |  | 个 | 1 |  |
| 255 | 移液枪头 | 大龙 | 10ml | 包 | 1 |  |
| 256 | A4标签纸 | 得力 | 4*12 | 包 | 1 |  |
| 257 | A4标签纸 | 得力 | 80 | 包 | 1 |  |
| 258 | 一次性口罩 | 江西 | 100个/包 | 包 | 1 |  |
| 259 | 医疗隔离面罩 | 比克曼 | 1个/袋 | 袋 | 1 |  |
| 260 | 白大褂 | 比克曼 | 印字 | 件 | 1 |  |
| 261 | 石英比色皿 | 上海 | 1cm 2套/对 | 对 | 1 |  |
| 262 | 棕小口试剂瓶 | 盐城 | 2500ml | 个 | 1 |  |
| 263 | 胖度移液管 | 天玻 | A级100ml | 支 | 1 |  |
| 264 | 塑料离心管立式螺口 | 比克曼 | 50ml | 个 | 1 |  |
| 265 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 5ml 200支/包 | 包 | 1 |  |
| 266 | 聚乙烯瓶 | 比克曼 | 100ml带盖 | 个 | 1 |  |
| 267 | 聚乙烯烧杯 | 比克曼 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 268 | 镍坩埚带盖 | 比克曼 | 50ml | 个 | 1 |  |
| 269 | 聚乙烯容量瓶 | 比克曼 | 50ml | 个 | 1 |  |
| 270 | 磨口比色管 | 天玻 | 100ml 12支/组 | 组 | 1 |  |
| 271 | 大型气泡吸收管 | 环光 | 10ml | 个 | 1 |  |
| 272 | 棕色大型气泡吸收管 | 环光 | 10ml | 个 | 1 |  |
| 273 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 1000ml | 个 | 1 |  |
| 274 | PH试纸 | 新星 | 1-14 | 本 | 1 |  |
| 275 | 棉布手套 | 广东 |  | 副 | 1 |  |
| 276 | 搪瓷方盘 | 唐山 | 30*20cm | 个 | 1 |  |
| 277 | 硅藻计 | 常州 | 塑料 | 个 | 1 |  |
| 278 | 采样app配套标签机 顶签 | 精臣 | 25*25mm;侧签40*70mm; | 台 | 1 |  |
| 279 | 标签机配套标签纸 顶签,适配打印机型号， | 精臣 | 25*25mm | 卷 | 1 |  |
| 280 | 标签机配套标签纸 侧签,适配打印机型号， | 精臣 | 40*70mm | 卷 | 1 |  |
| 281 | 标签机配套碳带 墨粉盒， | 精臣 | 适配打印机型号 | 个 | 1 |  |
| 282 | 有机玻璃采水器 | AL | 5L | 个 | 1 |  |
| 283 | 样品瓶 | 比克曼 | 100ml 聚乙烯材质 | 个 | 1 |  |
| 284 | 采泥器 开口面积 | 彼得森 | 0.0625m2 | 个 | 1 |  |
| 285 | 隔热工装 | 比克曼 | 中号 | 件 | 1 |  |
| 286 | 便携雨棚 | 比克曼 | 中号 | 套 | 1 |  |
| 287 | 磨口比色管 | 泰坦 | 10ml 12支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 288 | 定量滤纸 | 新星 | 中速90mm | 盒 | 1 |  |
| 289 | 固相萃取柱 | 安捷伦 | 500mg，6ml，40um，30/包 | 包 | 1 |  |
| 290 | 铝箔胶带 | 得力 | 48mm*10m*100um | 个 | 1 |  |
| 291 | 铝箔胶带 | 得力 | 60mm*10m*100um | 个 | 1 |  |
| 292 | 应急监测防护反光背心 | 比克曼 | 中号 | 件 | 1 |  |
| 293 | 一次性透明pet瓶 | 文霞塑料厂 | 500ml 100个/箱 | 箱 | 1 |  |
| 294 | 白色广口塑料瓶 | 比克曼 | 500ml 10个/袋 | 袋 | 1 |  |
| 295 | 样品勺 | 比克曼 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 296 | 洗耳球 | 黎明 | 小号 | 个 | 1 |  |
| 297 | 洗耳球 | 黎明 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 298 | 塑料药勺 | 比克曼 | 15cm | 个 | 1 |  |
| 299 | 无水硫酸钠 | 阿拉丁 | 色谱纯500g | 瓶 | 1 |  |
| 300 | 样品瓶Vial,screw, | 安捷伦 | 2ml,ambr,cert,100p | 盒 | 1 |  |
| 301 | 瓶盖 | 安捷伦 | 5190-9068 | 包 | 1 |  |
| 302 | 塑料瓶 | 比克曼 | 500ml 100个/箱 | 箱 | 1 |  |
| 303 | 梨形分液漏斗 | 天博 | 60ml，聚四氟，螺帽 | 个 | 1 |  |
| 304 | 洗耳球 | 黎明 | 大号 | 个 | 1 |  |
| 305 | 刻度移液管 | 天玻 | A级5ml | 支 | 1 |  |
| 306 | 微量取样针 | Hamilton | 50ul | 支 | 1 |  |
| 307 | 微量取样针 | Hamilton | 100ul | 支 | 1 |  |
| 308 | 微量取样针 | Hamilton | 500ul | 支 | 1 |  |
| 309 | 微量取样针 | Hamilton | 1000ul | 支 | 1 |  |
| 310 | 顶空瓶 | 南通 | 8ml，聚四氟乙烯衬垫 | 个 | 1 |  |
| 311 | 石英比色皿 | 晶科 | 3cm 2个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 312 | 比色管架 | 比克曼 | 50ml 12*2孔 | 个 | 1 |  |
| 313 | 移液枪枪头 | 布兰德 | 10ml 100支/包 | 包 | 1 |  |
| 314 | 移液枪枪头 | 布兰德 | 100ul 500支/包 | 包 | 1 |  |
| 315 | 双头不锈钢药勺 | 比克曼 | 大中小 | 套 | 1 |  |
| 316 | 碘量瓶 | 蜀玻 | 250ml | 个 | 1 |  |
| 317 | 液相流动相瓶 | 蜀玻 | 5L螺口双盖 | 个 | 1 |  |
| 318 | 气瓶手推车 | 梅塞尔 | 40升 | 辆 | 1 |  |
| 319 | 小罐纯白喷漆 | 比克曼 |  | 瓶 | 1 |  |
| 320 | 移液枪枪头 | 大龙 | 5ml 200只/包 | 包 | 1 |  |
| 321 | 移液枪枪头 | 大龙 | 10ml 200只/包 | 包 | 1 |  |
| 322 | 纯水罐 | 吉安容器 | 2.5L耐酸碱加厚 | 个 | 1 |  |
| 323 | 聚四氟乙烯垫片 | 哈迈 | 22mm 100片/包 | 包 | 1 |  |
| 324 | 水银温度计（冰箱温度计） | 德力西 |  | 个 | 1 |  |
| 325 | 研磨管 | 上海净信 | 15ml 100个/包 | 包 | 1 |  |
| 326 | 塑料离心管 | 康健 | 50ml | 包 | 1 |  |
| 327 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 1000ul500支/包 | 包 | 1 |  |
| 328 | 针式过滤器水系 | 津腾 | 25mm*0.45um 100个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 329 | 塑料离心管圆底连盖 | 苏品 | 5ml | 支 | 1 |  |
| 330 | 聚四氟乙烯垫片 | 聚凯科创 | 16mm 100片/包 | 包 | 1 |  |
| 331 | 称量纸 | 比克曼 | 10cm500张/包 | 包 | 1 |  |
| 332 | 塑料烧杯 | 叁固 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 333 | 毛笔 | 比克曼 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 334 | 镊子圆尖头 | 比克曼 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 335 | 镊子圆头 | 比克曼 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 336 | 防酒精记号笔 | 得力 |  | 支 | 1 |  |
| 337 | 标签纸顶签M | 精臣 | 2H 25*25mm | 卷 | 1 |  |
| 338 | 标签纸顶签M | 精臣 | 2H 40*70mm | 卷 | 1 |  |
| 339 | 移动电缆 | 公牛 | 2芯2.5平40米电缆线 | 个 | 1 |  |
| 340 | 移液检枪头 | 布兰德 | 10ml 100支/包 | 包 | 1 |  |
| 341 | 镍钳锅 | 罗哲 | 50ml带盖 | 个 | 1 |  |
| 342 | 聚乙烯容量瓶 | 比克曼 | 50ml | 个 | 1 |  |
| 343 | 容量瓶 | VITLAB | 50ml PMP带NS瓶塞12/21 | 个 | 1 |  |
| 344 | 大卷医用胶带 | 稳健 | 500g | 个 | 1 |  |
| 345 | 聚四氟乙烯软管 | 比克曼 | 4*6mm | 米 | 1 |  |
| 346 | 聚酯或氟聚合物气袋 | 比克曼 | 10L3个 | 个 | 1 |  |
| 347 | 移液枪枪头 | 荣泰 | 1ml | 包 | 1 |  |
| 348 | 吹扫瓶盖 | 安捷伦 | 5183-4308100个/包 | 包 | 1 |  |
| 349 | 擦镜纸 | 新星 | 10*15cm | 本 | 1 |  |
| 350 | 封口膜PM | Parafilm | 996,4in*458ft | 盒 | 1 |  |
| 351 | 大卷医用胶布 | 徐卫 | 20cm | 卷 | 1 |  |
| 352 | 广泛PH试纸 | 新星 | 1-14 | 本 | 1 |  |
| 353 | 低浓度颗粒物采样前弯管 | 崂应 | (含豆拌酸) | 个 | 1 |  |
| 354 | 一次性移液管聚乙烯材质, | AS ONE | 50ml | 包 | 1 |  |
| 355 | 0.45um微孔滤膜 | 津腾 | 80mm | 盒 | 1 |  |
| 356 | 隔热抗高温手套 | 霍尼韦尔 |  | 双 | 1 |  |
| 357 | 一次性培养皿 | 康健 | 90mm 500套/箱 | 箱 | 1 |  |
| 358 | 塑料大口瓶 | 比克曼 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 359 | 研磨钢珠 | 比克曼 | 4mm 2000颗/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 360 | 废液桶 | 水杉 | 25L | 个 | 1 |  |
| 361 | 3M有机口罩 | 3M | 9542头罩式 25个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 362 | 定量封口机配会耗材 | 西安 | 含定量盘、试剂、取样袋 | 套 | 1 |  |
| 363 | 锂电池充电器USB | 河南 | 3.7V 4.2V | 个 | 1 |  |
| 364 | 锂电池 | 河南 | 18650/2200mAh | 个 | 1 |  |
| 365 | 工具箱 | 德力西 | 20寸 | 个 | 1 |  |
| 366 | 一次性医用口罩 | 中赣 | 10个/包 | 包 | 1 |  |
| 367 | 烧杯 | 蜀玻 | 200ml | 个 | 1 |  |
| 368 | 量筒 | 天玻 | 1000ml | 个 | 1 |  |
| 369 | 耐酸碱手套 | 威蝶 | 60cm | 副 | 1 |  |
| 370 | 塑料离心管可立式螺口 | 康健 | 50ml | 支 | 1 |  |
| 371 | 塑料离心管圆底螺口 | 康健 | 50ml | 支 | 1 |  |
| 372 | PET透明医用塑料瓶 | 南方包装 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 373 | 烧杯 | 蜀玻 | 2000ml | 个 | 1 |  |
| 374 | 一次性针头过滤器PES | 津腾 | 0.45um*2 | 盒 | 1 |  |
| 375 | 一次性注射器 | 三兴 | 20ml 100支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 376 | 白大褂男长袖 | 比克曼 | 印字 | 件 | 1 |  |
| 377 | 危险废物警示胶带 | 比克曼 | 40mm*33米 | 卷 | 1 |  |
| 378 | 危险废物贮存设施标志 | 比克曼 | 10*10cm | 张 | 1 |  |
| 379 | 医用纱布 | 徐卫 |  | 包 | 1 |  |
| 380 | 磨口比色管 | 天玻 | 25ml 12支/组 | 组 | 1 |  |
| 381 | 透明容量瓶 | AS ONE | 50ml | 个 | 1 |  |
| 382 | 比色皿石英 | 晶科 | 1cm 2个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 383 | 牛皮纸 | 比克曼 | 30*40cm | 张 | 1 |  |
| 384 | 一次性培养皿 | 康健 | 90mm | 个 | 1 |  |
| 385 | PP塑料密封瓶棕色大口 | 比克曼 | 15ml | 个 | 1 |  |
| 386 | PP塑料密封瓶白色广口 | 比克曼 | 1000ml | 箱 | 1 |  |
| 387 | 程控定量封口机配套耗材 | 立科 | 50套/箱 | 箱 | 1 |  |
| 388 | 无菌采样杯 | 比克曼 | 250ml | 个 | 1 |  |
| 389 | 医用棉花 | 比克曼 | 100g/包 | 包 | 1 |  |
| 390 | 脱脂棉纱布 | 稳健 | 5*7cm 8层/片 | 片 | 1 |  |
| 391 | 玻璃涂布棒 | 比克曼 |  | 支 | 1 |  |
| 392 | 全铜接种棒+ | 比克曼 | 3mm镍铬接种环10根 | 套 | 1 |  |
| 393 | 一次性接种杯 | 比克曼 | 10ul 100支/包 | 包 | 1 |  |
| 394 | 深水采样器 | 比克曼 | 5L | 个 | 1 |  |
| 395 | 吸耳球 | 房山 | 大号 | 个 | 1 |  |
| 396 | 吸耳球 | 房山 | 中号 | 个 | 1 |  |
| 397 | 3M有机口罩 | 3M | 9842头罩式 25个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 398 | 一次性医用口罩 | 3M | 1860型 | 个 | 1 |  |
| 399 | 一次性医用口罩 | 稳健 | 10个/包 | 包 | 1 |  |
| 400 | 搪瓷量杯 | 比克曼 | 500ml | 个 | 1 |  |
| 401 | 透明度盘 | 比克曼 | 30米 | 个 | 1 |  |
| 402 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 200ml | 个 | 1 |  |
| 403 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 500ml | 个 | 1 |  |
| 404 | 小口洗瓶 | 比克曼 | 500ml | 个 | 1 |  |
| 405 | 一次性塑料勺 | 比克曼 | 500个/包 | 包 | 1 |  |
| 406 | 石英滤膜 | Whatemn | 90mm | 盒 | 1 |  |
| 407 | 塑料离心管螺口 | 康健 | 50ml | 支 | 1 |  |
| 408 | 塑料离心管圆底连盖 | 康健 | 10ml | 支 | 1 |  |
| 409 | 一次性活性炭口罩 | 比克曼 | 50个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 410 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 25ml | 个 | 1 |  |
| 411 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 50ml | 个 | 1 |  |
| 412 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 100ml | 个 | 1 |  |
| 413 | 一次性塑料滴管 | 比克曼 | 20ml 100支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 414 | 胖度移液管 | 天玻 | 20ml | 支 | 1 |  |
| 415 | 注塑绝缘塑料尖嘴钳 | SFREYA | 230mm | 个 | 1 |  |
| 416 | 塑料采样桶 | 比克曼 | 5L | 个 | 1 |  |
| 417 | 石英滤筒 | Whatemn | 28*70mm 20/包 | 包 | 1 |  |
| 418 | 针式过滤器聚醚砜 | 津腾 | 25mm*0.25um | 盒 | 1 |  |
| 419 | 透明容量瓶 | AS ONE | 500ml | 个 | 1 |  |
| 420 | 胖度移液管 | AS ONE | 5ml | 根 | 1 |  |
| 421 | 透明容量瓶 | AS ONE | 1000ml | 个 | 1 |  |
| 422 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 14 | 个 | 1 |  |
| 423 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 16 | 个 | 1 |  |
| 424 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 18 | 个 | 1 |  |
| 425 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 20 | 个 | 1 |  |
| 426 | 棕色滴定管聚四氟乙烯旋塞 | 天玻 | 25ml | 根 | 1 |  |
| 427 | 色带打印机 | 精臣 |  | 个 | 1 |  |
| 428 | 标签纸 | 精臣 | 40*70mm | 卷 | 1 |  |
| 429 | 减压阀 | Meseer |  | 个 | 1 |  |
| 430 | 三氧化铬采样管 | 环光 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 431 | 不锈钢药勺 | 比克曼 | 3*1/套 | 套 | 1 |  |
| 432 | 移液枪枪头 | 比克曼 | 10ml 200支/包 | 包 | 1 |  |
| 433 | 一次性使用离心管 | 康健 | 15cm100支/包 | 包 | 1 |  |
| 434 | 称量瓶药勺 | 比克曼 | 20cm | 个 | 1 |  |
| 435 | 移液枪枪头 | 布兰德 | 100支/包 | 包 | 1 |  |
| 436 | 一次性塑料滴管 | 康健 | 500支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 437 | 防爆沸玻璃珠 | 比克曼 | 500g | 包 | 1 |  |
| 438 | 玻璃比色皿 | 晶科 | 3cm 2对/盒 | 盒 | 1 |  |
| 439 | 氟离子电极 9609BNWP。Orion™ 离子选择电极 | Thermo Scientific™ | 1 | 支 | 1 |  |
| 440 | 移液枪 | 荣泰 | 10ml | 支 | 1 |  |
| 441 | 离心管架 | 比克曼 | 有机玻璃50ml，24孔 | 个 |  |  |
| 442 | 离子源灯丝 | 安捷伦 | G7005-60061 | 包 | 1 |  |
| 443 | 离子源绝缘垫 | 安捷伦 | G1099-20133 | 包 | 1 |  |
| 444 | 进样口隔垫 | 安捷伦 | 5183-4757 | 包 | 1 |  |
| 445 | SFREYA注塑绝缘塑料尖嘴钳（无金属） | SFREYA | 230mm/9寸，F802709 | 个 | 1 |  |
| 446 | 一次性塑料勺 | 比克曼 | 全长*勺长*勺宽：128*25*13mm，500个/包 | 包 | 1 |  |
| 447 | 一次性无菌注射器 | 洪达 | 洪达，50mL，独立包装，60支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 448 | 一次性无菌注射器 | 洪达 | 洪达，20mL，独立包装，150支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 449 | 一次性无菌注射器 | 洪达 | 洪达，15mL，独立包装 100支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 450 | 一次性无菌注射器 | 洪达 | 洪达，10mL，独立包装，200支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 451 | 带刻度小口圆瓶（带螺口盖） | 比克曼 | PE材质，100mL | 只 | 1 |  |
| 452 | 带刻度小口圆瓶（带螺口盖） | 比克曼 | PE材质，500mL | 只 | 1 |  |
| 453 | 具塞带刻度塑料比色管 | 比克曼 | PP材质，50mL | 只 | 1 |  |
| 454 | 具塞带刻度塑料比色管 | 比克曼 | PP材质，100mL | 只 | 1 |  |
| 455 | 具盖带刻度玻璃螺口试管 | POMEX | 50mL | 只 | 1 |  |
| 456 | 棕色玻璃蓝盖螺口试剂瓶 | 比克曼 | 50mL，中性料玻璃，PP盖，无垫圈 | 只 | 1 |  |
| 457 | 瓶口移液器 | 普兰德 | Dispensette® S Trace Analysis，痕量分析型，游标可调，钽弹簧，DE-M 标志，1-10 mL，带回流阀 | 套 | 1 |  |
| 458 | 瓶口移液器 | 普兰德 | Dispensette® S Trace Analysis，痕量分析型，游标可调，铂-铱弹簧，DE-M 标志，1-10 mL，带回流阀，适用HF | 套 | 1 |  |
| 459 | ICE 3500 进样杯 Polypropylene Sample Cups（Pk of 1000） |  | Thermo，942339380031 | 套 | 1 |  |
| 460 | ICE 3500 原子吸收石墨管 Graphite Cuvettes |  | Pyrolytically Coated Electrographite Cuvettes, Part Number: 942339395071,Batch Number: 106222868 | 套 | 1 |  |
| 461 | CEM mars6微波消解仪 高压消解内罐 |  | 55 mL，TFM材质 | 套 | 1 |  |
| 462 | 一次性针头过滤器 | 津腾 | 津腾，聚醚砜（PES），直径25mm，孔径0.45μm，欧美国家进口膜，内装100个 | 包 | 1 |  |
| 463 | 塑料离心管圆底连盖 | 苏品 | 苏品，10mL，透明聚丙烯，100支/包 | 包 | 1 |  |
| 464 | 一次性使用离心管（螺旋盖） | 康健 | 康健，15mL，尖底，50支/包 | 包 | 1 |  |
| 465 | 一次性使用离心管（螺旋盖） | 康健 | 康健，50mL，尖底，20支/包 | 包 | 1 |  |
| 466 | PP塑料密封瓶，透明 | 比克曼 | 1000ml | 只 | 1 |  |
| 467 | PP塑料密封瓶，棕色大口径 | 比克曼 | 15ml | 只 | 1 |  |
| 468 | 压盖研磨管 | 净信 | 15ml | 套 | 1 |  |
| 469 | 样品瓶广口 | 比克曼 | 塑料250mL | 个 | 1 |  |
| 470 | 样品瓶螺口 | 比克曼 | 玻璃15ml，100个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 471 | 冷冻管，冻存管（具衬垫） | 比克曼 | 内旋4.5ml，50个/袋 | 袋 | 1 |  |
| 472 | 冷冻管，冻存管（具衬垫） | 比克曼 | 内旋2ml，50个/袋 | 袋 | 1 |  |
| 473 | 样品瓶，透明，白色盖子 | 南方 | PET透明塑料瓶100ml | 只 | 1 |  |
| 474 | 加厚A5塑料透明自封袋 |  | A5规格长宽,12丝，15*21cm，100个/包 | 包 | 1 |  |
| 475 | 加厚A4塑料透明自封袋 |  | A4规格长宽，12丝，22*32cm,100只/包 | 包 | 1 |  |
| 476 | 自封袋 |  | A5规格长宽,12丝，15*21cm，100个/包 | 包 | 1 |  |
| 477 | 手持打印机标签纸（精臣） | 精臣 | 25*25mm | 包 | 1 |  |
| 478 | 手持打印机标签纸（精臣） | 精臣 | 75*105mm | 卷 | 1 |  |
| 479 | 手持打印机标签纸（精臣） | 精臣 | 25*15mm | 卷 | 1 |  |
| 480 | 生物灭菌袋 | 比克曼 | 42*60cm 耐135℃ 50个/袋 | 袋 | 1 |  |
| 481 | 载玻片（单端磨砂） | 比克曼 | 25*76mm，厚1-1.2mm，50片/盒 | 盒 | 1 |  |
| 482 | 盖玻片 | 湘玻 | 24*24mm，厚0.17mm | 包 | 1 |  |
| 483 | 盖玻片 | 湘玻 | 22*22mm，厚0.17mm | 包 | 1 |  |
| 484 | 盖玻片（圆形） | 荣光 | 直径6mm，厚0.17mm，100片/盒 | 盒 | 1 |  |
| 485 | 尖头镊子 | 比克曼 | 直尖头16cm | 只 | 1 |  |
| 486 | 载玻片样品盒 | 比克曼 | 规格50片/盒 | 盒 | 1 |  |
| 487 | D型/直角手抄网 | 比克曼 | 30*30cm,425um | 只 | 1 |  |
| 488 | 三角拖网 | 比克曼 | 30cm*30cm*30cm，425um | 只 | 1 |  |
| 489 | 彼德森采泥器 | 比克曼 | 开口面积0.0625m2 | 套 | 1 |  |
| 490 | 硬质牙刷 | 广州 |  | 把 | 1 |  |
| 491 | 6孔细胞培养板 | 比克曼 | 6孔。孔内径 34.6 mm。光学透明纯聚苯乙烯材质 | 盒 | 1 |  |
| 492 | 纯水机滤芯 Smart DQ8柱，密理博品牌 | 密理博 |  | 套 | 1 |  |
| 493 | 移液枪头 | 荣泰 | 80102153，10ml，100支/包 | 包 | 1 |  |
| 494 | 尼龙包装绳 | 瑞辰 | 6mm，10米 | 根 | 1 |  |
| 495 | 医用棉花 |  | 100g/包 | 包 | 1 |  |
| 496 | 脱脂棉纱布 |  | 每片面积5cmx7cm，8层 | 片 | 1 |  |
| 497 | 玻璃刮棒（涂布棒） | 比克曼 |  | 支 | 1 |  |
| 498 | 接种棒+接种环 | 比克曼 | 全铜接种棒+3mm镍铬接种环（10根/管） |  | 1 |  |
| 499 | 一次性接种环 | 比克曼 | 10μL无菌接种环(独立装) 100支/包 | 包 | 1 |  |
| 500 | ORP电极 | WTW | SenTix ORP-T 900 | 支 | 1 |  |
| 501 | 色谱柱 | 30mX0.25mmX0.25um | 赛默飞 | 支 | 1 |  |
| 502 | 精臣打印机专用色带黑色 | 精臣 | M2打印机标配 | 盒 | 1 |  |
| 503 | 橡皮筋 |  | 100 根每包 | 包 | 1 |  |
| 504 | 移液枪头 | 梅特勒Rainin | 0.1ml | 包 | 1 |  |
| 505 | 移液枪头 | 荣泰 | 0.1ml | 包 | 1 |  |
| 506 | 移液枪头 | 荣泰 | 10ml | 包 | 1 |  |
| 507 | 气袋 | 卡佛 | PVA材质，1L | 个 | 1 |  |
| 508 | 气袋 | 卡佛 | PVA材质，2L | 个 | 1 |  |
| 509 | 气袋 | 卡佛 | PET材质，1L | 个 | 1 |  |
| 510 | 气袋 | 卡佛 | PET材质，2L | 个 | 1 |  |
| 511 | 活性碳吸附管 | 宁波鸿谱实验科技有限公司 |  | 盒 | 1 |  |
| 512 | 噪声比对固定夹 |  | 用于噪声比对使用 | 个 | 1 |  |
| 513 | 扎带 |  | 30cm*0.5cm | 包 | 1 |  |
| 514 | 扎带 |  | 50cm*0.5cm | 包 | 1 |  |
| 515 | 气瓶减压阀 | 徐州鸿业 | 双压力表，带1.0-1.5L/min转子流量计，纯铜 | 个 | 1 |  |
| 516 | 气瓶减压阀 | 徐州鸿业 | 双压力表，带1.0-1.5L/min转子流量计，不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 517 | 125mL玻板吸收管 |  | 分体，玻璃 | 个 | 1 |  |
| 518 | 125mL冲击式吸收管 |  | 分体，玻璃 | 个 | 1 |  |
| 519 | 75mL玻板吸收管 |  | 分体，玻璃 | 个 | 1 |  |
| 520 | 75mL冲击式吸收管 |  | 分体，玻璃 | 个 | 1 |  |
| 521 | 75mL大型气泡吸收管 |  | 聚四氟乙烯 | 个 | 1 |  |
| 522 | 50mL玻板吸收管 |  | 分体，玻璃 | 个 | 1 |  |
| 523 | 25mL玻板吸收管 |  | 分体，玻璃 | 个 | 1 |  |
| 524 | 10mL玻板吸收管 |  | 分体，玻璃 | 个 | 1 |  |
| 525 | 10mL大型气泡吸收管 |  | 分体，玻璃 | 个 | 1 |  |
| 526 | 10mL棕色大型气泡吸收管 |  | 分体，玻璃 | 个 | 1 |  |
| 527 | 吸收管硅胶帽（管堵） |  |  | 包 | 1 |  |
| 528 | 下水裤 |  |  | 件 | 1 |  |
| 529 | 活动扳手 |  | 300mm，开口最大34mm及以上 | 个 | 1 |  |
| 530 | 活动扳手 |  | 375mm，开口最大43mm及以上 | 个 | 1 |  |
| 531 | 采水塑料筐 |  | 72长X50宽X39高（左右），可沥水 | 个 | 1 |  |
| 532 | 采水塑料筐 |  | 72长X50宽X39高（左右），可沥水 | 个 | 1 |  |
| 533 | 安全绳 | 霍尼韦尔 | DL60 | 条 | 1 |  |
| 534 | 安全绳 | 霍尼韦尔 | DL61 | 条 | 1 |  |
| 535 | 安全绳 | 霍尼韦尔 | DL62 | 条 | 1 |  |
| 536 | 高空作业安全绳套装 | 霍尼韦尔 | DL33A | 套 | 1 |  |
| 537 | 高空作业安全绳套装 | 霍尼韦尔 | DL37A | 套 | 1 |  |
| 合计（含税含运费），元 |  |  |  |  |  |  |

报价应按《报价货物一览表》的品牌、规格进行分项报价。项目控制价：人民币12.3302万元，超过控制价为无效报价。

四、报价文件

①营业执照副本；

②法定代表人身份证复印件；

③法定代表人授权委托书（原件）；

④被授权人（或法定代表人）本人的身份证复印件；

⑤一般纳税人证明；

⑥近六个月任一个月依法纳税和缴纳社保证明材料复印件；

⑦近三年内在经营活动中没有重大违法记录，在“信用中国”无任何处罚记录、无行贿犯罪记录等作出书面承诺；

⑧实验室耗材采购项目报价表，详见《报价货物一览表》。

上列证明材料须盖单位公章，报价材料正本一份,副本两份，必须装订成册，加盖骑缝章，并密封包装。

报价材料应于2026年9月30日下午17时前（北京时间）之前送至福建省泉州市新华南路91号福建省泉州环境监测中心站A206，逾期报名或资料不全不予受理。

五、评定方式

评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低评标价法。

六、评审原则

1、具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审。

2、报价材料满足报价文件全部实质性要求，价格最低者推荐为意向供应商。

七、评审事项

本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站委托评审专家进行评定。评审结果公示1个工作日无异议后，与我站签订实验室耗材意向供应商合同（协议），合同期为2年。

八、结算方式

以实际采购数量为准，验收合格后，按季度结算，待收到正式发票后20个工作日内付清款项。

九、本次评审福建省泉州环境监测中心站保留最终解释权。